## Sheet1
交流用計器の特性 （２I電子情報工学実験)
[5 empty] | 44 席 | [5 empty] | (2)交流用計器の指示値の波形依存性
(1)交流用計器の周波数特性
|  | 周波数 | 可動鉄片型 |  | 周波数 | 整流型 |  | 周波数 | 電子電圧計 |  |  | 周波数 | 可動鉄片型 |  |  | 整流型 |  |  | 電子電圧計
|  | [Hz] | ４V | ６V | [Hz] | ４V | ６V | [Hz] | ４V | ６V | 波形 | [Hz] | ４V | ６V | ８V | ４V | ６V | ８V | ４V | ６V | ８V
|  | 20 | 3 | 4 | 20 | 2.8 | 4.1 | 20 | 2.7 | 4.2 | 正 | 50 | 3 | 4 | × | 2.7 | 4.1 | 5.5 | 2.7 | 4.2 | 5.4
|  | 50 | 3 | 4 | 50 | 2.7 | 4.1 | 50 | 2.7 | 4.2 | 弦 | 100 | 3 | 4 | × | 2.6 | 4.1 | 5.5 | 2.7 | 4.2 | 5.4
|  | 100 | 3 | 4 | 100 | 2.6 | 4.1 | 100 | 2.7 | 4.2 | 波 | 1000 | 2.2 | 3.4 | × | 2.6 | 4 | 5.4 | 2.6 | 3.9 | 5.2
|  | 200 | 2.9 | 4 | 200 | 2.6 | 4.1 | 200 | 2.7 | 4.2 |  | 10000 | 0.1 | 0.1 | × | 2.2 | 3.5 | 4.6 | 2.4 | 3.4 | 4.6
|  | 500 | 2.6 | 4 | 500 | 2.6 | 4 | 500 | 2.8 | 4.1 | 矩 | 50 | 4.1 | 5.6 | × | 4.4 | 6.5 | 8.6 | 4.2 | 6.2 | 8.3
|  | 1000 | 2.2 | 3.4 | 1000 | 2.6 | 4 | 1000 | 2.6 | 3.9 | 形 | 100 | 4.1 | 5.6 | × | 4.4 | 6.5 | 8.6 | 4.2 | 6.2 | 8.3
|  | 2000 | × | 2.3 | 2000 | 2.5 | 3.7 | 2000 | 2.4 | 3.8 | 波 | 1000 | 3.5 | 4.9 | × | 4.4 | 6.5 | 8.6 | 3.6 | 6.2 | 8.3
|  | 5000 | × | × | 5000 | 2.3 | 3.5 | 5000 | 2.4 | 3.4 |  | 10000 | × | × | × | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 3.6 | 5.3 | 7
|  | 10000 | × | × | 10000 | 2.2 | 3.5 | 10000 | 2.4 | 3.4 | 三 | 50 | 2.4 | 3.3 | × | 2.1 | 3.1 | 4.4 | 2.1 | 3.1 | 4.2
|  | 20000 | × | × | 20000 | 2.2 | 3.4 | 20000 | 2.4 | 3.4 | 角 | 100 | 2.4 | 3.3 | × | 2.1 | 3.1 | 4.4 | 2.1 | 3.1 | 4.2
|  | 50000 | × | × | 50000 | 2.2 | 3.4 | 50000 | 2.4 | 3.4 | 波 | 1000 | 1.9 | 2.6 | × | 2 | 3 | 4 | 2.1 | 3 | 4.1
|  | 100000 | × | × | 100000 | 2.2 | 3.4 | 100000 | 2.4 | 3.4 |  | 10000 | × | × | × | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 1.8 | 2.7 | 3.5
|  | 200000 | × | × | 200000 | 2.2 | 3.4 | 200000 | 2.4 | 3.4 | 注）測定不能のところについては × と記録しておくこと
|  | 500000 | × | × | 500000 | 2.2 | 3.4 | 500000 | 2.4 | 3.4
|  | 1000000 | × | × | 1000000 | 1.9 | 3.1 | 1000000 | 2.2 | 3.2 |  | 考察
考察
感想
Note on E4: nisimura:
Note on J4: nisimura: